REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 6/1/2019

Nasza data: 19.08.2019rok

Numer ogłoszenia :  585930 - N- 2019;  data publikacji: 13.08.2019r

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  6/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 16 sierpnia  2019  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 6/2019 pn. : „Dostawa dla potrzeb ortopedii: 1) Implanty artroskopowe, 2). Implanty artroskopowe – bark/ostrze do dermatomu, siatka do siatkownicy, 3). Implanty do zespoleń kości/ drut Kirschnera .

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dla potrzeb ortopedii:

- Implanty artroskopowe,

- Implanty artroskopowe – bark/ostrze do dermatomu, siatka do siatkownicy,

- Implanty do zespoleń kości/, druty Kirschnera,

z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego i użyczeniem instrumentarium. ZP/PN-6/2019.

W oparciu o Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
z późniejszymi zmianami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w przetargu:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 
o długości 26-100mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 11 wymaga w komplecie z płytką dynamiczną biodrową  DHS – śruby szyjkowej oraz śruby kompresyjnej M4?

- ODPOWIEDŹ: TAK

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy – nieterminowe dostawy, a nie nieterminowe utworzenie depozytu? Uważamy, że nie można stosować w stosunku do wykonawcy kar umownych z par. 7 umowy z zakresie utworzenia nieodpłatnego magazynu depozytowego. Taki magazyn jest przede wszystkim tworzony przez wykonawcę nieodpłatnie kosztem jego majątku, a kary umowne 
z par. 7 umowy powinny dotyczyć wyłącznie niezrealizowania dostawy towaru w określonym terminie, czyli konkretnych implantów.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z zapisem w SIWZ

- Ze względu na krótki okres od ogłoszenia do otwarcia ofert oraz związania ofertą zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na utworzenie magazynu depozytowego i instrumentarium do 14 dni roboczych.

- ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z zapisem w SIWZ

Zatwierdzam

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

lek. Roman Wasielewski

( podpis oryginalny w aktach sprawy )