REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 11/4/2019

Nasza data: 03.10.2019 rok

Numer ogłoszenia :  601643 – N  - 2019 data publikacji: 25.09.2019 rok

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  11/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 03 października   2019  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 11/2019 pn. : „Dostawa sprzętu do centralnej sterylizatorni;   1 ) Sterylizator parowy – sztuk 1, ) Myjnia ultradźwiękowa – 1 – sztuk 1,  Wózek transportowy-sztuk 1

ZAPYTANIA;

W związku z pozytywną odpowiedzią dotyczącą większej pojemności sterylizatora

zwracamy się z zapytaniem ,czy Zamawiający zaakceptuje -co jest konsekwencją

większej pojemności objętość komory 490 litrów(pkt.4 ) oraz nieznacznie większą

wagę sterylizatora -830kg( pkt.6 )

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza większą pojemność komory, wymienioną w zapytaniu oraz zwiększoną wagę wymienioną w zapytaniu.

Zatwierdzam:

lek. Roman Wasielewski – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

( podpis oryginalny w aktach sprawy)