GRUPA 11- zakup wirówki

Załącznik nr 11 do SIWZ/ZP/PN -12/2019

| TAK/NIE | NAZWA | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna, 230V 50/60 Hz, zakres obrotów przynajmniej 100-4500 RPM |  |  |  |  |
|  | Wirnik kątowy na przynajmniej 28 probówek |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z podkładką gumową na probówki z możliwością odwirowania probówek Ø16x100 |  |  |  |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz |  |  |  |  |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania |  |  |  |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy |  |  |  |  |
|  | Regulacja czasu wirowania i ilości obrotów na minutę |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na 24 miesiące z opcją wydłużenia |  |  |  |  |
|  | Wyrób posiada znak CE |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polski Protokół przekazania, instalacji, przeszkolenie personelu, |  |  |  |  |

|  | Rok produkcji, producent, model, typ – kraj pochodzenia - podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM; |  |  |  |  |  |

………………………………………                          ………………………………………………..

Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczątka imienna osoby 										upoważnionej