## Arkusz1
KOAGULOLOGIA- odczynniki i dzierżawa aparatu (Na okres 2 lat)
GRUPA 6- KOAGULOLOGIA (ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA)
| ……………………………………………….. | [5 empty] | załącznik nr 6 do SIWZ/ZP/PN 12/2019
pieczatka oferenta
LP. | Nazwa odczynnika |  | Ilości | Cena netto j.ozn. | VAT | Cena brutto j.ozn. | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | PT | 1. Tromboblastyna z mózgu królika (liofilizat z własnym buforem do rozpuszczenia) 2. Wartość ISI oraz średni czas prawidłowy wyznaczone przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawie 3. Stabilność po otwarciu min. 12 dni 4. Maksymalna wielkość fiolki 10 ml. | 20000 ozn. (każde oznaczenie w podwójnej próbce)
2 | APTT | 1. Aktywator: kwas elagowy w postaci ciekłej 2. W cenie odczynnika musi być uwzględniony chlorek wapnia (odczynnik oraz chlorek wapnia- jeden producent) 3. Trwałość odczynnika: 14 dni 4. Maksymalna wielkość fiolki 2 ml. | 3000 ozn. (każde oznaczenie w podwójnej próbce)
3 | Fibrynogen | 1. Odczynnik w postaci liofilizatu 2. Maksymalna wielkość fiolki 2 ml 3. W cenie odczynnika musi być uwzględniony bufor imidazolowy | 600 ozn
4 | Kontrola N | 1. Osocze normalne do powyższych zestawów 2. Wartości materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawie 3. Materiał kontrolny pochodzący od tego samego producenta co powyższe zestawy. | 2 op
5 | Kontrola P | 1. Osocze patologiczne do powyższych zestawów 2. Wartości materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawie 3. Materiał kontrolny pochodzący od tego samego producenta co powyższe zestawy. | 2 op
6 | Probówki do aparatu | Naczynka do koagulometru | 28000 szt.
RAZEM
7 |  | Dzierżawa aparatu | 24 mce
Opłata za 1 m-c
| …............................................ |  |  | ………………………………………………………….
| miejscowość i data |  |  | podpis osoby upowaznionej

## dzierżawa
Warunki dzierżawy analizatora do koagulologii:
Analizator fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji min. 2014.
4 kanały pomiarowe- możliwość wykonywania jednocześnie dwóch oznaczeń w dublecie lub czterech pojedynczych.
Pojedyncze kuwety pomiarowe.
Optyczna metoda pomiaru.
Metoda pomiaru: mikro.
Dotykowy wyświetlacz (kolorowy).
Wbudowana drukarka techniczna.
Mozliwość oznaczania: PT, APTT, TT, fibrynogen metodą Claussa, opcjonalnie D-dimer, AT III.
Możliwość podłączenia czytnika kodów keskowych.
Możliwość wprowadzania parametrów odczynników za pomocą kodów kreskowych (PT, APTT, fibrynogen, D-dimer).
Oprogramowanie w języku polskim.
Przeglądy dzierżawionego koagulometru po stronie usługodawcy.
Wpięcie analizatora do systemu informatycznego Asseco.