Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 12/4/19

Nasza data: 29.10.2019rok

Numer ogłoszenia : 614282– N - 2019; data zamieszczenia: 24.10.2019r

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  12/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że                     w dniu  29 października.2019 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 12/2019 pn„ Dostawa odczynników laboratoryjnych, zakup  wirówki, dzierżawa analizatorów   -  podział na 12 pakietów”

PYTANIA;

ODPOWIEDŹ; ad. 1, 2, Zamawiający omyłkowo nie zamieścił dwóch kolumn tj. nr katalogowy i producent, informacje te służyć będą również do weryfikacji  zaoferowanych produktów

ODPOWIEDŹ; ad 3, Zamawiający naniósł korektę w pkt 10 ( w załączeniu załącznik Nr 7 poprawiony, obowiązujący).

Pakiet 5:

Pytanie 1) Czy zamawiający dopuści aparat używany, objęty gwarancją przez cały okres umowy?

ODPOWIEDŹ; TAK

Pytanie 2) Czy zamawiający dopuści materiał kontrolny stabilny po otwarciu przez 15 dni?

ODPOWIEDŹ;TAK

Pakiet 9

Pytanie 1) Czy zamawiający dopuści aparat o czułości dla pola glukozy 50 mg/dl

ODPOWIEDŹ; NIE

Pytanie 2) Czy zgodnie z dobrą praktyką zamawiający dopuści zewnątrz laboratoryjną kontrolę pochodzącą od innego niezależnego producenta?

ODPOWIEDŹ; TAK

Zatwierdził;

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

lek. Roman Wasielewski

( podpis oryginalny w aktach sprawy )