Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 11/1/20

Nasza data: 16.10.2020rok

Numer ogłoszenia :  597344– N - 2020; data zamieszczenia:14.10.2020r

Termin składania ofert: 22.10 .2020 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-11/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniu  15 października2020 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN-116/2020 pn.  „Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów”

TREŚĆ ZAPYTAŃ;

Pakiet nr 10 poz. 1

- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego modelu oraz marki respiratorów mają być dedykowane układy oddechowe?

ODPOWIEDŹ: respirator Bennett

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy, posiadający dwie przezroczyste mufy z niebieskimi złączami do respiratora, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

odpowiedź; TAK

Dotyczy: Pakiet nr 3, Nr sprawy: ZP/PN-11/2020  Pakiet nr 3 – Igła Veressa

- Czy Zamawiający dopuszcza wymiary Igły o średnicy 2,0mm?

ODPOWIEDZ:   Dopuszczamy ,  długość – 150 mm

Zatwierdzam:

Anna Wilkanowska – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

( podpis oryginalny w aktach sprawy)