Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 2,

87 – 500 Rypin                                                                                                          REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 7/2/17

Nasza data: 03.07.2017rok

Numer ogłoszenia :  539289 - 2017; data zamieszczenia: 26.06.2017r

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu: 500001841 - N – 2017; data zamieszczenia: 30.06.2017

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  7/2017

KOREKTA

do Zapytań i odpowiedzi nr 1

Pakiet nr 17

- Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego produktu?

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą?

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

ODPOWIEDŹ; DOPUSZCZA

Zatwierdził;

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie dr Michał Jonczynski

(podpis oryginalny w aktach sprawy)