REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 18/1/2017

Nasza data: 14.11.2017rok

Numer ogłoszenia :  613360 - N- 2017; data publikacji: 08.11.2017r

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  18/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 10 listopada  2017  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 18/2017 pn. : „Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL , implantów – metalowe głowy, obłożeń, trymerów do golenia, opatrunków po protezach, systemu do szycia łąkotki,

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów stawu biodrowego wykonany z wytrzymałego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), o gramaturze min. 62g/m2, dodatkowo wokół pola operacyjnego serweta główna (na powierzchni 150cmx160cm) wzmocniona włókniną Spunlace o gramaturze min. 70g/m2. Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia min. 132g/m2. Skład zestawu:

| Skład | Ilość | Rozmiar (cm) |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |
| Osłona na stolik Mayo | 1 | 80x145 |
| Serweta do zabiegów w chirurgii biodra z samoprzylepnym wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 95cm | 1 | 200x260 |
| Serweta nieprzylepna | 1 | 75x90 |
| Serweta nieprzylepna | 1 | 150x150 |
| Serweta samoprzylepna | 1 | 170x300 |
| Osłona na kończynę | 1 | 35x120 |
| Taśma samoprzylepna | 2 | 9x50 |
| Ręcznik | 4 | 30x40 |

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia pacjenta do zabiegów artroskopii kolana, wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), o gramaturze min.  62 g/m2. Skład zestawu:

| Skład | Ilość | Rozmiar (cm) |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |
| Osłona na stolik Mayo | 1 | 80x145 |
| Serweta do artroskopii stawu kolanowego, z torbą na płyny z zaworkiem spustowym, uchwytem mocującym do przewodów i drenów i dwoma elastycznymi otworami na nogę o średnicy φ7 i φ5 | 1 | 200x320 |
| Serweta nieprzylepna pod kończynę | 1 | 150x150 |
| Osłona na kończynę | 1 | 35x80 |
| Taśma samoprzylepna | 2 | 9x50 |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia pacjenta do zabiegów artroskopii stawu barkowego, wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), o gramaturze laminatu min. 62 g/m2, dodatkowo wokół pola operacyjnego serweta główna (na powierzchni 100cmx130cm) oraz ekran anestezjologiczny (na powierzchni 50cmx75cm) wzmocniona włókniną Spunlace o gramaturze min. 70g/m2. Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia min. 132g/m2. Skład zestawu:

| Skład | Ilość | Rozmiar (cm) |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |
| Osłona na stolik Mayo | 1 | 80x145 |
| Serweta do artroskopii stawu barkowego, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 7cm x 60cm | 1 | 200x260 |
| Serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) | 1 | 150x240 |
| Serweta nieprzylepna pod kończynę | 1 | 150x150 |
| Osłona na kończynę | 1 | 25x80 |
| Taśma samoprzylepna | 2 | 9x50 |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

ODPOWIEDŹ:  Nr – pakiet 4 poz. 1,  pakiet nr 4, poz. 2, pakiet nr 4, poz. 3 – Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie proponowanych parametrów .

Zatwierdził :