………………………………………………………………………………………							              Załącznik nr 4 do SIWZ/ZP/PN – 22/2017

Nazwa Wykonawcy

IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL METODA INTERNAL BRACE

GRUPA NR 1

| ASORTYMENT | KOD | ILOSC | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT | WARTOSC NETTO | WARTOSC BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guzik o długości 12 mm stale połączony z pętlą z nici nie wchłanialnej dł. min. 50 mm, pętla z możliwością skrócenia max. do 12 mm wraz z drutem wiercącym zakończonym grotem . |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Kotwica bezwęzłowa o średnicy 4,75 mm, wkręcana |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Taśma z plecionki polietylenowej o szer. 2mm i dł. 7 cali |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Nić z pętlą z plecionki polietylenowej |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa igła do pistoletowego narzędzia do przeszywania tkanek |  | 10 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium

…………………………………………………………………..                                                                                            ……………………………………………………………………………….

Miejscowość i data                                                                                                                          Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej