## Sheet1
Zestaw do zespoleń złamań ręki - GRUPA NR 2
Załącznik nr 5 do SIWZ/ZP/PN - 22/2017
…………………………………………………………………………..
pieczęć Wykonawcy
LP. | Opis techniczny | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto
RĘKA
1 | Płytka typu DCP 1.0,1.3,1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o śr. 1.0, 1.3, 1.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał stal | szt. | 10
2 | System 1.5 - Sruba korowa 1.5, samogwintujaca długość 6-24mm, stal | szt. | 40
3 | Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagającezaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał stal. - Płyty i śruby 2.0mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3 i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy - Płyty i śruby 2.4mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7 mm i długości od 35 do 88mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy | szt. | 10
4 | System 2.0-Śruba korowa 2.0, samogwintująca, długość 6-38mm, gniazdo T6 | szt. | 20
5 | System 2.0-Śruba blok. 2.0 LCP,samogwintująca, długość 6-38mm, gniazdo T6 | szt. | 10
6 | System 2.4-Śruba korowa. 2.4 ,samogwintująca, długość 6-40mm, gniazdo T8 | szt. | 20
7 | System 2.4-Śruba blok. 2.4 LCP,samogwintująca, długość 6-30mm, gniazdo T8 | szt. | 10
DISTAL RADIUS
1 | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane wielokątątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał sta
1a | Płyta LCP blokowane zmiennokątowo - płyta dłoniowa przystawowa. Głowa: 4,5 otworów | szt | 10
1b | Płyta LCP blokowane zmiennokątowo - dwukolomnowa, dłoniowa. Głowa: 6 i 7 otworów | szt | 3
1c | Płyta LCP blokowane zmiennokątowo -przystawowa, dłoniowa. Głowa: 6 i 7 otworów | szt | 3
1d | Płyta blokowane zmiennokątowo LCP - Grzbietowa, typu L- prosre, głowa 2,3 otwory; typu L- skośne, głowa 3 otwory; typu T; Płyty do kolumny promieniowej i pośredniej. | szt | 4
2 | Śruba blokowana VA LCP 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8 | szt | 80
3 | Śruba korowa 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8 | szt | 40
…………………………………………………………………
| Miejscowośc i data |  | ……………………………………………………………………………………………….
Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej