……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr  2 do SIWZ/ZP/PN -  10/2018

- Endoproteza przy-nasadowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylem

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent panewki typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Opcjonalnie do wyboru operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 15 stopniową nadbudową a także panewki dwumobilnej (antyluksacyjnej) typu Press-fit , pokrytej hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką polietylenową. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa rosnąca o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba panewkowa | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego  użyczenia napędu ortopedycznego na czas trwania  umowy

- Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego do bioder dysplastycznych

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, w kształcie 5-cio stopniowego stożka, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm, kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu z dodatkiem niobu, wkręcana stożkowa (stożek 15 stopni) , z gwintem na całej wysokości. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 62mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład panewki polietylenowy crosslink, średnica wewnętrzna | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm w minimum 4 długościach szyjki. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M ; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia  napędu ortopedycznego na czas trwania umowy

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania