……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr  2 do SIWZ/ZP/PN -  21/2018

- LEGION RK – REWIZJA KOLANA

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponent udowy anatomiczny lewy/prawy, w wersji z tylną stabilizacją, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością dokręcenia podkładek oraz dołączenia trzpienia zabezpieczonego 2 śrubami, wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb (dla uczulonych na metal pacjentów) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa półzwiązana, dostępna w 8 grubościach | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy anatomiczny lewy/prawy, wykonany ze stopu tytanu, gładko polerowany dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, z możliwością dokręcenia podkładek oraz dołączenia trzpienia zabezpieczonego 2 śrubami, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień udowy tytanowy o długości 120, 160 i 220 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień piszczelowy tytanowy o długości 120, 160 i 220 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Offset udowy 2, 4 i 6 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Offset piszczelowy 2, 4 i 6 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka udowa dystalna, tylna i łączona w kształcie "L" | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkładka piszczelowa prostokątne połówki lub całe | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego  użyczenia instrumentarium na czas trwania  umowy

- ENDOPROTEZA PIERWOTNA KOLANA

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R A Z E M ; |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania