…………………………                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN – 23/2018

Pieczątka Wykonawcy

- Cementowa endoproteza stawu kolanowego

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do systemu puls - lavage | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Część udowa anatomiczna – lewa, prawa wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy plus napęd ortopedyczny plus system do płukania puls – lavage

- Systemy  pierwotne endoprotezy stawu biodrowego – bezcementowa - długotrzpieniowa

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień -bezcementowy tytanowy , stożkowaty w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o strukturze poprzecznych rowków w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka, bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do max 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | .45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze do piły | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M ; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy plus napęd ortopedyczny

- Systemy  pierwotne endoprotezy stawu biodrowego – bezcementowa - krótkotrzpieniowa

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień krótki(przynasadowy) wykonany ze stopu tytanu, w całości pokryty czystym tytanem i bonitem, dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka ,bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze do piły | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M ; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy plus napęd ortopedyczny

4. Biodro pierwotne cementowe

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośc brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy nieanatomiczny, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i High Offset (8 rozmiarów, kat CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej, o średnicy 28 mm i 32 mm w pięciu długościach szyjki | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowa polietylenowa w rozmiarach od 46 mm do 61 mm z 20 stopni nadbudową | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z EM; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium na czas trwania zabiegu

5. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośc brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz 2 pegi stabilizujące, dostępna w 6 rozmiarach. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa asymetryczna, dostępna w 4 grubościach, odpowiednio 8, 9, 10 i 11mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium na czas trwania zabiegu

6. Panewki wielootworowe, kosze rewizyjne

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośc brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona. Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka, bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, typu multihole otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 48 do max 80 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki oraz otworów na śruby | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowa polietylenowa w rozmiarach od 46 mm do 61 mm z 20° nadbudową | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium na czas trwania zabiegu

IMPLANTY - METALOWE GŁOWY

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośc brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowe głowy, przeznaczone dla pacjentów uczulonych na metal. Glowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę o średnicach 28, 32, lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R A Z E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |