PAKIET NR 1

ENDOPROTEZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy, prosty typu Muller, zwężający się dystalnie bez kołnierza stożek szyjki 12/14 spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej rowkowany obustronnie, o kącie CCD – 135 stopni, samocentrujący ( nie wymaga centralizera ) Trzpień dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowanej o rozmiarach: ( 7,5 mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm,13,75mm , 15mm,16,25mm,17,5mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa bi – polarna, wykonana z metalowej czaszy i polietylenu w rozmiarach od 44 mm do 72 mm ( od 44 mm do 55 mm ze skokiem co 1 mm bez rozmiaru 56 mm i 59 mm, od 58 mm do 72 mm ze skokiem co 2 mm) średnicy zewnętrznej i 28 mm wewnętrznej, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający . Głowy wewnętrzne 28 mm dostępne od rozmiaru 44 mm do 72 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 44 mm – 55 mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 57 mm – 70 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych nie zawierający lateksu. Zestaw składa się z rękojeści pistoletowej o karbowanej budowie na kolbie i przed częścią mocującą końcówki. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłoczącym płyn, ssącym wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W blistrze znajduje się krótka końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12.7cm oraz długa – kanałowa o średnicy 89mm i długości 22.86cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwaną przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu dla płukania kości lub niska do płukania tkanek miękkich. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement 1 x 40g z gentamecyną | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO MIESZANIA CEMENTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy plus napęd ortopedyczny plus system do płukania puls – lavage

………………………………………………                                        						   ………………………….………………………………………………

Miejscowość  i data                                                             				            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej