REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 3/1/2019

Nasza data: 25.03.2019rok

Numer ogłoszenia :  527081 - N- 2019;  data publikacji: 19.03.2019r

Miana ogłoszenia: 540056568 -N -2019; data publikacji: 25.03.2019r

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  3/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 20 i 21 marca  2019  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 3/2019 pn. : „Dostawa dla potrzeb ortopedii: 1). Endoprotezy stawu biodrowego 2 ). Materiał kościozastępczy

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 do zadania nr 2

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 2 dopuści możliwość złożenia oferty na kość gąbczastą  końską  z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości. Zachowuje twardość po zetknięciu z krwią, przeznaczona również do stosowania                               w miejscach obciążanych bez dodatkowej stabilizacji .

Substytut kostny - klin 40mm x30mm x10mm

Substytut kostny - klin 40mm x 30mm x 15 mm

Substytut kostny -granulki 2mm-4mm, 8cm3

Produkt sterylny, jednorazowy, gotowy do podania po odpowietrzeniu w soli fizjologicznej

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy załącznika nr 2 – Pakiet nr 1 – endoproteza bipolarna stawu biodrowego:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie implantów wg następującego opisu:

Lp. 2 - Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. Głowa w średnicy 28mm, wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki.

Lp. 3 - Wkładki polietylenowe, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stpniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm.

Lp. 4 – Zestaw do płukania ciśnieniowego (pulse lavage) uniwersalny do kolana i biodra (oraz traumy), zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna). System składa się z jednorazowych, sterylnych końcówek płuczących oraz sterylizowalnego pistoletu do płukania, wielokrotnego użytku oraz węża podłączanego pod sprężone powietrze. Pistolet dysponuje dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Sprzęt do płukania: pistolet i wąż łączący z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami Firma dostarcza i serwisuje przez czas trwania kontraktu bez dodatkowych opłat.

Lp. 6 - Zestaw pojedynczy – zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dysze o 2 długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy  umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornica próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw występuje w rozmiarze 1 x 80g.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy Pakietu nr  2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600μm, 1 mm: 600-1250μm, 2 mm: 1250-2500μm, 4 mm: 2500 – 5000μm, wytrzymałość komprecyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci granulek 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy Pakietu nr  2 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści substytut  kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 40%. W postaci klinów:

25x25x8mm, 25x25x10mm, 25x25x12mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy Pakietu nr  2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4mm, 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Zatwierdził

Lek. Roman Wasielewski – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

( podpis oryginalny w aktach sprawy)