## Arkusz1
PAKIET NR 10 do SIWZ/ZP/PN - 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena | VAT | Cena | Producent i numer katalogowy | Stawka | Wartość | Wartość
|  |  |  | netto |  | brutto |  | Vat | Netto | Brutto
0
1 | Zestaw operacyjny sterylny do endoprotezy biodra, skład: 1 x serwera z chłonnego, trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 260 x 240 cm, wcyięcie w kształcie litry "U" otoczone przylepcem 100 x 20 cm 1 x serweta anestezjologiczna z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 240 x 150 cm z przylepcem 1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 120 x 37 cm 1 x kieszeń foliowa samoprzylepna z kształtką, wymiary 30 x 40 cm, jednokomorowa 6 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 50 cm 1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 66 cm - owinięcie zestawu 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 1 x serweta z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 200 x 150 cm 1 x serweta z przylepcem, wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 130 x 90 cm 1 x obłożenie na dodatkowy stolik wykonane z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 130 x 90 cm 2 x plastikowy pojemnik przeźroczysty z podziałką, 500 ml 1 x strzykawka 100 ml tzw. "Żaneta" 3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość min. 150 cm) 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar L (długość min. 125 cm) 20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 15 x serwta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 1 x dren do ssaka 25 CH, długość 300 cm, z końcówką oraz sitem Serweta z wycięciem "U" oraz serweta anestezjologiczna wykonane z grubego, wytrzymałego lmaninatu, szczególnie dedykowanego do operacji ortopedycznych, składającego się z warswy wiskozy, folii oraz polipropylenu, towrzącego zwartą strykturę, masa powierzchniowa laminatu min. 73 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność min. 800 %, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC, posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: zewnętrzny karton transportowy + wewnętrzny czysty karton - dyspenser. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0
2. | Zestaw operacyjny sterylny do endoprotezy kolana, skład: 1 x serwera z chłonnego, trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 320 x 240 cm, samouszczelniający się otwór o średnicy 6 cm otoczony workiem z zaworem 1 x serweta pod nogę wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 200 x 150 cm 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 66 cm - owinięcie zestawu 1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 75 x 37 cm 2 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 50 cm 2 x ręczniki z włókniny kompresowej 20 x 40 cm 3 x miska plastikowa okrągła, wysokość 5 - 6 cm, szerokość denka 9 - 10 cm, poj. 500 ml 2 x strzykawka 100 ml tzw. "Żaneta" 3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość min. 150 cm) 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar L (długość min. 125 cm) 40 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 15 x serwta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 1 x dren do ssaka 25 CH, długość 300 cm, z końcówką oraz sitem 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z zapinką 1 x dren Redona 15 CH 1 x butla Redona niskociśnieniowa, ściskana Serweta główna wykonana z grubego, wytrzymałego lmaninatu, szczególnie dedykowanego do operacji ortopedycznych, składającego się z warswy wiskozy, folii oraz polipropylenu, towrzącego zwartą strykturę, masa powierzchniowa laminatu min. 73 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność min. 800 %, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC, posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: zewnętrzny karton transportowy + wewnętrzny czysty karton - dyspenser. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0
3. | Zestaw operacyjny sterylny do artroskopii kolana, skład: 1 x serwera z chłonnego, trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 320 x 240 cm, samouszczelniający się otwór o średnicy 6 cm otoczony workiem z zaworem 2 x serweta pod nogę wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 130 x 90 cm 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 66 cm - owinięcie zestawu 1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 75 x 37 cm 2 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 50 cm 2 x ręczniki z włókniny kompresowej 20 x 40 cm 3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość min. 150 cm) 20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 3 x serwta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s) 1 x dren do ssaka 24CH, długość 200 - 210 cm 1 x miska plastikowa okrągła, wysokość 5 - 6 cm, szerokość denka 9 - 10 cm, poj. 500 ml 1 x taśma - rzep służąca do organizacji przewodów 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z zapinką Serweta główna wykonana z grubego, wytrzymałego lmaninatu, szczególnie dedykowanego do operacji ortopedycznych, składającego się z warswy wiskozy, folii oraz polipropylenu, towrzącego zwartą strykturę, masa powierzchniowa laminatu min. 73 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność min. 800 %, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC, posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: zewnętrzny karton transportowy + wewnętrzny czysty karton - dyspenser. | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| ………………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………………………
| Data i miejscowość |  |  |  | Podpis i pieczątka osoby upoważnionej