## Arkusz1
PAKIET NR 3 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena | VAT | Cena | Producent | Stawka | Wartość | Wartość
|  |  |  | netto |  | brutto | Numer | Vat | Netto | Brutto
katalogowy
1 | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dająca wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, op. 200 szt. | szt. | 2000
2 | Rurka Browna | szt. | 1
3 | Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121ºC - 134ºC, wynik końcowy, biologiczny po 5 godz. | szt. | 100
4 | Sporal A | szt. | 20
7 | Etykiety do tac | szt. | 800
8 | Codzienny test do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnychdla wszystkich rodzajów opakowań. Opakowanie 250 szt. | szt. | 250
9 | Włoknina SMS trójwarstwowa o gramaturze min 47 g/m2, wytrzymalość na rozciąganie wzdłuż min 113 N/5cm, wytrzymalość na rozciąganie w poprzek min 59N/5cm, wodoszczelność min 450 mm h2O
a | włóknina SMS 100x100cm (250 arkuszy w op) | op | 12
b | włóknina SMS 120 x 120 cm ( 100 arkuszy w op) | op | 12
10 | Test do kontroli pomiaru ilości białka ( 25szt w op.) szybki odczyt w ciągu 1 min | op | 2
11 | Filtry do kontenerów papierowe, srednica 19 cm | szt. | 1500
12 | Uniwersalny przyrzą PCD symulujący test typu helix, kompatybilny z testami chemicznymi typu V i VI testem bowie & dick oraz testami biologicznymi. Przyrząd w formie kapsuły ze stali kwasoodpornej pokrytej specjalnym polimerem mającym za zadanie utrzymywanie równomiernej temperatury oraz rurki długości 1,5 m i srednicy 1 mm | szt | 1
13 | Testy symulacyjne Bowie-Dick (134 st.C 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe,pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. | szt. | 2500
14 | Wkładki absorbcyjne 30x50 cm gramatura papieru 110g/1m2 | op. | 6
15 | Plomby papierowe do kontenerów w op. 1000 szt. | op. | 3
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| ……………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………