## Arkusz1
PAKIET NR 5 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent I NUMER KATALGOWY | Stawka VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto
1 | Fizelina w rolkach o gramaturze co najmniej 30 g/m2 o wym: szer - 0,60 m dł-200/300 m/bela | szt. | 45
2. | Fizelina w rolkach o gramaturze co najmniej 30 g/m2 o wym: szer 0,50m dł-200/300 m/bela | szt. | 5
3. | Fizelina w rolkach o gramaturze co najmniej 30 g/m2 o wym: szer 0,80m dł-200/300 m/bela | szt. | 35
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..
PAKIET NR 6 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka Vat | Wartość Netto | Wartość Brutto
1. | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii z dostepem od strony nóg pacjenta, skład: 1 x serweta w kształcie litry "T", ze zintegrowanymi nogawicami, do op wymiar całkowity serwety 260 x 240 cm, z otworem o wymiarach 30 x 34 cm 2 x foliowa kieszeń na płyny z kształtką, dwukomorowa, wymiary 42 x 35 cm 1 x taśma medyczna 50 x 9 cm 1 x serweta na solik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 66 cm, masa powirzchniowa min. 84 g/m2 (+/- 10%),chłonnosć min. 400% 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 2 x serwetka do rąk z włókniny kompresowej, wymiary 20 x 40 cm Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej 56 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 150 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1), chłonność min. 570%, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej, podwójne opakowanie: zewnętrzny karton transportowy + wewnętrzny czysty karton - dyspenser. | szt. | 5
2. | Serweta o wymiarach 180 x 150 cm nieprzylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej min. 56 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 150 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1), chłonność min. 570%, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 660
3. | Serweta sterylna o wymiarach 180 x 150 cm z przylepcem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej min. 56 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 150 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1), chłonność min. 570%, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 1000
4. | Serweta sterylna o wymiarach 130 x 90 cm z przylepcem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej min. 43 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 120 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1), chłonność min. 570%, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 1485
5. | Osłona sterylna na sprzęt medyczny w formie beretu z gumką, wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 40 µm, średnica 68 - 70 cm, szerokość na dole przed rozciągnieciem 30 - 35 cm, po rozciągnięciu 112 - 115 cm, głębokość 56 - 58 cm, opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 270
6. | Zestaw sterylny do obłożenia kończyny w składzie:1 x pokrowiec na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej min. 43 g/m2, wymiary 80 x 45 cm 1 x taśma medyczna 9 x 50 cm Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 70
7. | Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z dużą ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkowniku oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, dodatkowo wzmocniny zewnętrznie w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, w strefie niekrytycznej min. 39 cm H2O. Rozmiary M (długość całkowita 115 cm), L (długość całkowita 125 cm), XL (długość całkowita 140 cm). Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie papierowo - foliowe z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 2000
8. | Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z dużą ilością płynów, przedłużony, ortopedyczny, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkowniku oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, dodatkowo wzmocniny zewnętrznie w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, w strefie niekrytycznej min. 39 cm H2O. Rozmiar XL (długość całkowita 150 cm). Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie typu papierowo - foliowe, z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 330
9. | Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z niewielką ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkowniku oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 49 cm H2O. Rozmiary M (długość całkowita 115 cm), L (długość całkowita 125 cm), XL (długość całkowita 140 cm). Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 1000
10. | Sterylny zestaw do znieczulenia lędźwiowego, skład: 1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 42 g/m2, wymiar 75 x 45 cm 1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 56 g/m2, wymiary 50x60cm z otworem 10cm 1 x strzykawka 3 ml 1 x strzykawka 5 ml 1 x igła 1,2x40mm 1 x igła 0,5x25mm 10 x kompres z włókniny 30 g/m2, 4 - warstwowe, wymiar 7,5x7,5cm 1 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm 1 x pęseta plastikowa 13 cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, podzielony na 3 komory, etykieta z pełnym składem oraz min. 2 naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 260
11. | Sterylny zestaw do znieczulenia centralnego, skład: 1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 42 g/m2, wymiar 75 x 45 cm 1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 56 g/m2, wymiary 45 x 75cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu 10 x kompres z gazy 17 - nitkowej, 7,5 x 7,5 cm 10 x tupfer z gazy w kształcie kuli, wykrój gazy 17 - nitkowej 20 x 20 cm 1 x pęseta plastikowa 1 x strzykawka 10 ml 1 x strzykawka 20 ml 1 x igła 0,8 x 40 mm 1 x igła 1,2 x 40 mm 1 x ostrze nr 11 1 x imadło metalowe 13 cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, podzielony na 2 komory, etykieta z pełnym składem oraz min. 2 naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 45
12. | Sterylna taśma medyczna do przyklejania obłożeń operacyjnych, rozmiar 9 x 50 cm, pakowana po 1 szt. w opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 50
13. | Sterylna serweta o wymiarach 130 x 90 cm nieprzylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej min. 43 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 120 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1), chłonność min. 570%, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, opakowanie papierowo - foliowe z etykietą zawierającą min. 2 samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. | szt. | 1000
14. | Sterylne ręczniki chirurgiczne do rąk, wykonane z celulozy, masa powierzchniowa 55 g/m2 (+/- 5,5 g/m2), bardzo chłonne, chłonność min. 1100% wg PN EN 1644-1, pakowane a'1 szt. w opakowanie papierowo - foliowe z naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 3500
15. | Foliowy, sterylny porowiec na kable, z taśmą do mocowania, rozmiar 13 - 15 cm x 230 - 250 cm, wyrób medyczny | szt. | 500
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..