## Arkusz1
PAKIET NR 7 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka Vat | Wartość Netto | Wartość Brutto
Cena
netto
1. | Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE). Maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1 cm), długość wkładki modelującej 9 cm (+/- 1 cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/- 0,3cm), długość pasków mocujących 17 cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera. | szt. | 4400
2. | Czepki lekarskie z wkładką chłonącą pot, z gumką. Włóknina polipropylenowa 17 g/m2, wytrzymała na rozerwanie, długość otoku 64 cm, szerokość otoku 15 cm, średnica denka 20,5 cm (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Wkładka chłonąca pot z włókniny poliestrowo - wiskozowej o gramaturze 40 g/m2, długość 20 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm). Pakowane w kartonik pełniący funkcję dyspensera. Wyrób medyczny. | szt. | 1800
3. | Czepki lekarskie jednorazowe z trokami. Włóknina polipropylenowa 17 g/m2, wytrzymała na rozerwanie, długość denka 30 cm, szerokość denka w najszerszym punkcie 20 cm, głebokość czepka w przedzie 22 cm, (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Pakowane w kartonik pełniący funkcję dyspensera. Wyrób medyczny. | szt. | 1500
| Czepek pielęgniarski z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, średnica 55 cm, pakowany w kartonik pełniący fukncję dyspensera | szt. | 3200
4. | Koszule operacyjne jednorazowe w rozmiarze uniwersalnym, kolor niebieski. Wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, nieprześwitującej, o gramaturze 35 - 40 g/m2, dlugość 110 - 120 cm, długość rękawa 25 - 30 cm, szerokość koszuli na dole w rozłożeniu 140 - 150 cm. Wyrób medyczny. | szt. | 1750
5. | Pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2( poszwa 200 x160 cm, poszewka 80 x 70 cm , prześcieradło 210 x 160 cm) | kpl | 100
6. | Ubranie jednorazowe niesterylne ( bluza i spodnie) z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 45 - 50 g/m2. Bluza z trzema kieszeniami (dwie na dole i jedna na piersi), rękaw krótki, pod szyją wykończenie "V", spodnie proste, wiązane na troki. Rozmiary od XS do XXXL, metka rozmiarem, widoczna przed rozłożeniem bluzy, kolor niebieski. Wyrób medyczny, w tym do stoowania na bloku operacyjnym, zgodny z normą PN-EN 13795. | kpl | 70
7. | Sukienka operacyjna jednorazowego użytku z włókniny typu SMS o gramaturze 45 - 50 g/m2, nieprześwitująca, antystatyczna, oddychająca (wskaźnik przepuszczalności min. 4500 g/m2/24 h), niepyląca (pylenie poniżej 3 log10) dostępna w kolorze niebieskim i fioletowym. Krótki rękaw, wycięcie "V" zakończona obszyciem w kolorze, sukienki, trzy kieszenie – jedna na wysokości piersi, dwie na dole, kolor niebieski. Rozmiary S – XL (w tym długość całkowita dla rozmiaru S – 105 cm, M- 110 cm, L – 115 cm, XL – 120 cm. Odzież musi być zgodna z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. | szt | 70
8. | Myjka jednorazowa bez mydła, niepodfoliowana, rozmiar 22-23 x 15-16 cm | szt. | 350
8. | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony poliestrowym mankietem, niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, rękaw zakończony mankietem. Pakowany w torebki foliowe maksymalnie 10 szt, rozmiar L-XXL wyrób medyczny. | szt. | 1900
9. | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 - 20 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony gumką, niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Pakowany w torebki foliowe maksymalnie 10 szt, wyrób medyczny. | szt. | 2140
RAZEM; | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..
PAKIET NR 8 do SIWZ/ZP/PN - 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka Vat | Wartość Netto | Wartość Brutto
1. | Spodenki do kolonoskopii | szt. | 200
2. | Majtki jednorazowe | szt. | 100
3. | Wkłady do spluwaczki stomatologicznej opak 50 szt. | opak | 39
4. | Podkład zakozetkowy o szerokości 50 cm +/- 2 cm cm nawinięty na rolkę. Długość rolki min. 50 m. Perforacja co 50 cm. Podkład złożony z 2 warstw bibuły i warstwy folii. Z dostępnych kolorów Zamawiający wybierze właściwy. | szt. | 20
5. | Podkład zakozetkowy o szerokości 33 cm +/- 2 cm cm nawinięty na rolkę. Długość rolki min. 50 m. Perforacja co 50 cm. Podkład złożony z 2 warstw bibuły i warstwy folii. Z dostępnych kolorów Zamawiający wybierze właściwy. | szt. | 50
6. | Sliniak stomatologiczny opak 50 szt. | opak | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..