## Arkusz1
PAKIET NR 9 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent nr kat. | Stawka Vat | Wartość Netto | Wartość Brutto
1 | Rękawy foliowo - papierowe do sterylizacji parowej. Papier o gramaturze 60 g/m2 , folia minimum 6 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, wszystkie napisy i wskażniki umieszczone na papierze pod folią, w obrębie fabrycznego zgrzewu, co najmniej dwa wskaźniki sterylizacji: para wodna i tlenek etylenu. Informacja o kierunku bezpyłowego otwierania w postaci graficznej widoczna zarówno od strony papieru jak i folii. Wyrób medyczny, oznakowany znakiem CE, zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych. Zgodność z normami PN EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 -3,5, w rozmiarach:
a | płaski 10 cm x 200 m | szt. | 26
b | płaski 5 cm x 200 m | szt. | 20
c | płaski 7,5 cm x 200 m | szt. | 20
d | płaski 12 cm x 200 m | szt. | 30
e | płaski 15 cm x 200 m | szt. | 25
f | płaski 20-21 cm x 200 m | szt. | 19
g | płaski 25 cm x 200 m | szt. | 12
h | z zakładką 30 cm x 6 cm x100 m | szt. | 2
i | z zakładką 15 cm x 5 cm x 100 m | szt. | 2
2 | Papier krepowany o gramaturze 60 g/m2 niska zawartość chlorków i siarczanów zgodna z normą PN 868-2, papier zgodny z normami PN EN 868-2 i PN EN ISO 11607-1 90 x 90 cm, dwa kolory, naprzemiennie pakowane | szt. | 5500
3 | Tasma samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji ze wskażnikiem do sterylizacji para wodną 19mm a 50 mb | szt. | 240
4 | Papier krepowany o gramaturze 60 g/m2 niska zawartość chlorków i siarczanów zgodna z normą PN 868-2, papier zgodny z normami PN EN 868-2 i PN EN ISO 11607-1 75 x75 cm, dwa kolory, naprzemiennie pakowane | szt. | 6500
| Papier krepowany o gramaturze 60 g/m2 niska zawartość chlorków i siarczanów zgodna z normą PN 868-2, papier zgodny z normami PN EN 868-2 i PN EN ISO 11607-1 120 x120 cm, dwa kolory, naprzemiennie pakowane | szt. | 600
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Wymóg Zamawiającego:użyczenie 2 szt. zgrzewarki do rękawów papierowo - foliowych. Szerokość zgrzewu 12 mm, prędkość zgrzewania 4 m / min.
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..