Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 6/1/20

Nasza data: 10.07.2020rok

Numer ogłoszenia : 559259– N - 2020; data zamieszczenia: 07.07.2020r

Termin składania ofert: 17.07.2020 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-6 4/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniach od 08 lipca 2020 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 6/2020 pn.  „Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 36 pakietów”

PYTANIA;

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z następującymi zapytaniami:

1. Zadanie 1 poz. 114

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów ze złączen ENFit bez schodkowego łącznika. W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

2. Zadanie 1 poz. 114

Prosimy Zamawiającego o określenia czy podaż diety ma się odbywać metodą grawitacyjną czy przez pompę?

Większość zestawów do podaży przez pompę nie zakłada podaży diety metodą grawitacyjną. Stąd konieczne jest określenie metody podaży – grawitacja czy przez pompę.

ODPOWIEDŹ: metoda poprzez Pompę

Pakiet nr 32 poz. 16

Prosimy o poprawienie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganego w pozycji 16 rozmiaru oryginalnego papieru Schiller, ponieważ właściwy rozmiar oryginalnego papieru Schiller wynosi 114 x 150 mm x 60 kartek.

ODPOWIEDŹ; Tak, wyrażamy zgodę na zmianę ww zapisu

Pakiet nr 32 poz. 1 – 16 - Formularz cenowy

Prosimy o wprowadzenie wymogu dodania dodatkowej kolumny w formularzu cenowym, zawierającej informacje o nazwie producenta oraz numerze katalogowym oferowanego wyrobu, ponieważ bez tych informacji na etapie badana ofert Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania czy zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, ponadto takiej możliwości pozbawieni są również wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga podania producenta i nr katalogowego, tak przewiduje obecna każda tabela asortymentowa

SIWZ – rozdział IV – etap II pkt. 1 - grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Projekt umowy – par. 9 ust. 1 i 2

ODPOWIEDŹ: TAK, zamawiający uzna jako wymóg spełniony

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto opóźnionej dostawy zamiast wartości brutto pakietu, za każdy dzień opóźnienia.

Projekt umowy – par. 9 ust. 4

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w IPU ,kara umowna  w odniesieniu za opóźnienie do wartości pakietu brutto części niezrealizowanej

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 150, może doprecyzować jaki rozmiar kateterów miał na myśli?

ODPOWIEDŹ:

- Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 137 próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową  obsługę,  a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z tej pozycji, i wykreśla ją tj. poz. 137

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 30, 137, 150 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się z prośbą o  wydzielenie z Pakietu Nr 1  , pozycji Nr 49 zawierającej testy uraazowe  do diagnostyki in vitro  do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Testy urazowe , są szczególnymi testami diagnostycznymi do diagnostyki in vitro IVD ( a nie sprzętem) nie mającymi nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [ rurki,opaski itp.] .

W dostawie  testów urazowych do diagnostyki in vitro specjalizują  się dystrybutorzy, którzy zajmują się  kompleksowo diagnostyką  laboratoryjną   a testami w kierunku Helicobacter pylori   w szczególności.

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, które się specjalizują w diagnostyce in vitro a Zamawiającemu uzyskanie najlepszego testu po najniższej cenie. Utworzenie dodatkowego pakietu nie stanowi wielkiego kłopotu dla Państwa.

Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroskopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje..

W obecnej postaci ten pakiet jest skierowany tylko do jednego konkretnego hurtownika …

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pakietu 30, poz. 1

Czy zamawiający dopuści Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym o łącznej powierzchni 110 cm2, wymiar 122x174 wykonana z  wodoodpornego materiału z warstwą hydrożelową, kompatybilna dla diatermii ICC i VIO

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pakietu 30, poz. 3

Czy zamawiający dopuści Kabel elektrody neutralnej, dł. 4,5m?

ODPOWIEDŹ:TAK

Pytanie do pakietu 30, poz. 4

Czy zamawiający dopuści  Elektroda (op. = 100sztuk)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pakietu 30, poz. 5

Czy zamawiający dopuści  Kabel monopolarny lap., dł. 4,5m?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pakietu 30, poz. 5

Czy zamawiający dopuści  Przedłużka monopolarna, dł. 10,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z następującymi zapytaniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.2 majtek typu

bokserki?

ODPOWIEDŹ: TAK

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.4 podkładu z perforacją co 37cm?

ODPOWIEDŹ: NIE

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.5 podkładu z perforacją co 37cm?

ODPOWIEDŹ: NIE

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.5 podkładu o szerokości 30cm?

ODPOWIEDŹ: TAK

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.4 i 5 podkładów z grubej celulozy laminowanej folią?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.6 śliniaków pakowanych po 100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza nie wymaga

Pakiet 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewn. drenu była równa 1,2mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza nie wymaga

Pakiet 1 poz.18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.178,179

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.178,179

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł z otworem bocznym w rozmiarze 1,2x40  lub 1,2x30mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza nie wymaga

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł polerowanych elektrochemicznie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączania badań klinicznych na biokompatybilność poliuretanu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy wymaga badań na biokompatybilność

Pakiet 2 poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul z 4 wtopionymi paskami.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu (VOLEX), wyposażone w 4 paski radiocieniujące, posiada samodomykający się korek portu bocznego oraz zastawkę antyzwrotną, ponad to kaniula wyposażona jest w elastyczne skrzydełka.

Parametry przedstawiają się następująco:

22G 0,8X25mm

20G 1,0x32mm

18G 1,2x38mm, 1,2x45mm

16G 1,7X45mm

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych , których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia.

Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.7

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.7

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml;5-6ml;10-12ml;20-24ml.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę do pomp z podwójną skala pomiarową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do TBC pakowaną po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz.10

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby koreczki były tego samego producenta co kaniule, gdyż znacznie ogranicza to wolną konkurencję, tym samym Zamawiający otrzyma wygórowane ceny na w/w asortyment.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, odstępuje od powyższego wymogu

Pakiet 2 pzo.10

Czy Zamawiający wymaga aby w/w koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika tylko z optycznym identyfikatorem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika o pojemności wypełnienia 0,32ml.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika odpornego na ciśnienie 4,5 bara.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.12

Czy Zamawiający dopuści w/w przyrząd z ftalanami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu do przetaczania płynów inf, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC, z filtrem 15um, igła biorcza dwukanałowa,wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny z miejsem na dren i igłe po użyciu , komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przezroczystej), dren o długości 150cm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.12

Czy Zamawiający dopuści w/w przyrząd pakowany w opakowanie typu folia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.12,13

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu do przetaczania krwi, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC, filtr 200um, długośc komory: 9,8cm (9,0 cm w części przezroczystej), igła biorcza dwukanałowa, wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren i zabezpieczenie igły biorczej po uzyciu, wdługość drenu: 150cm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z drenem 150cm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.15,17,18,19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul neanatologicznych  wykonanych z FEP, wyposażone w 4 paski radiocieniujące oraz zdejmowany uchwyt na skrzydełkach, przepływ 13ml.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek zgodnych z normą EN 14683:2005 (TYPE II).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia w/w maseczek o wymiarach 17,5x9cm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.2,3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepków o gramaturze 14 g/m2 (± 10%).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.8,9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuchów , których rękaw zakończony jest gumką

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz.8,9

Czy Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze 30g/m2?

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 14

Pz.1) Igła o średnicy 2,0mm, funkcjonalnie identyczna.

Z uwagi na fakt, że narzędzia produkowane są z najwyższej jakości stali oraz biorąc pod uwagę, że miesiąc sierpień jest miesiącem urlopów, przeglądów maszyn w Niemczech skąd sprowadzone są narzędzia, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 20
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 klipsów laparoskopowych, rozmiar ML, kompatybilne z klipsownicą Ethicon, pakowane po 20 magazynków w opakowaniu (1 magazynek zawiera 6 szt klipsów)?

ODPOWIEDŹ: TAK

2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 klipsó laparoskowych, rozmiar L do klipsownicy pakowane po 6 szt w magazynku opakowanie po 20 magazynkków wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 15 pozycja 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 pozycji 1 miał na myśli:” jednorazowy zestaw anestezjologiczny Ventstar, podstawowy, dla dorosłych z workiem obj. 2 l, dł. 1,8 m/1,5 m.”

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet 15 pozycja 2:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowe pakowane są po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK,  prosimy o wpisanie ww ilości w załączniku asortymentowym                        ( 25sztuk)

Pakiet 23 pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: ”jednorazowy wkład specjalnie zaprojektowany i przetestowany do pracy z ssakami medycznymi wykorzystującymi zbiorniki o pojemności 700ml, zatem nie ma potrzeby zmiany urządzenia ssącego. Zalecany okres użytkowania 24 godziny.”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta jednorazowe wkłady pakowane są po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK,  prosimy o wpisanie ww ilości w załączniku asortymentowym (25 szt0

- Pakiet 2 punkt 3 . Proszę o dopuszczenie Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu certon (vialon to nazwa handlowa firmy BD)  z załączonymi do oferty badaniami biokompatybilność biologicznej poliuretanu ( na zakrzepowe zapalenie żył ma wpływ wiele innych czynników poza właściwościami materiału kaniuli),  z korkiem portu bocznego domykanego ręcznie z blokadą przed samootwarciem kiedy jest samodomykający , z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, z 4 wtopionymi  na całej długości kaniuli paskami rtg.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 3b. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 20G , 1,1 x 33mm zamiast podanych 32mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 3c. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 18G , 1,3 x 33mm zamiast podanych 32mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 3d. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 16G , 1,7 x 50mm zamiast podanych 1,8 x 45 mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 poz.4. Proszę o dopuszczenie kaniuli  wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu Certonu firmy BBRAUN (vialon to nazwa handlowa firmy BD) nowej generacji )  z załączonymi do oferty badaniami biokompatybilność biologicznej poliuretanu ( na zakrzepowe zapalenie żył ma wpływ wiele innych czynników poza właściwościami materiału kaniuli), 4 paski kontrastujące w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą  wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci metalowej osłonki o gładkich krawędziach , skutecznie chroniącą przed zakłuciami  igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew. Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt.4b. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 20G , 1,1 x 33mm zamiast podanych 32mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 4c. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 18G , 1,3 x 33mm zamiast podanych 32mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 4d. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 16G , 1,7 x 50mm zamiast podanych 1,8 x 45 mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 punkt 4e. Proszę o dopuszczenie rozmiaru 14G , 2,2 x 50mm zamiast podanych 2,0 x 45 mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 4 poz.11. Proszę o dopuszczenie kraników o wytrzymałości ciśnieniowej 2 bar która jest wystarczająca przy infuzji grawitacyjnej i ciśnieniowej prze pompy infuzyjne (ciśnienie nie przekracza 1,2 bara).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

- Pakiet 4 poz.12. Proszę o dopuszcenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych, wymagane  parametry:

komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej

Kolec o specjalnym ostrym szlifie z kanałem dla płynu i powietrza

/ stożek Kompatybilny z lipidami

Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),

PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A

długość drenu 150cm, przejrzysty o doskonałej widoczności płynu wewnątrz

Objętość wypełnienia drenu 11 ml

średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO

Zlącze luer lock stale

Komora kroplowa o długości 57-77mm

na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 4 poz.13. Proszę o dopusczenie aparat do przetoczeń krwi, wymagane parametry

zestaw do transfuzji (przetaczania)  krwi,

Bez odpowietrzenia

komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min. 75 mm

Kolec o specjalnej konstrukcji chroniący worki przed dziurawieniem.

Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),

bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A

Kompatybilny z lipidami

długość drenu 150 cm, mleczny/ wysoce przejrzysty  całkowita długość zestawu 162cm.

Objętość wypelnienia drenu 14 ml

średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO

Zlącze luer lock stale

na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Z zastawką na końcu drenu która pozwala wypełnić aparat w systemie zamkniętym i chroni przed ekskpozycją na krew.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

- Proszę o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylnej dla noworodków o średnicy 0,7 mm i długości 19mm, przepływie  22 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 4 paski radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu,(Vialon to nazwa handlowa firmy BD) posiadająca profil kaniuli umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia kaniuli do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w postaci metalowej  osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm,  Opakowanie 50 szt.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Proszę o dopuszczenie. Igły do portów bezpieczne, chroniące personel przed ekspozycją uniemożliwiająca zakłucie po usunięciu igły z portu, ze szlifem atraumatycznym, , podstawa igły transparentna, okrągła, z otoczką ze struktury zamkniętokomórkowa uniemożliwia przenikanie bakterii i zapobiega kompresji, chroniącą skórę, igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, silikonowana lub niesilikonowana kaniula poprawia stabilizację igły w membranie i zapobiega

samoczynnemu wysunięciu się igły z komory portu zacisk na drenie oznaczony kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, opakowanie zawiera 20 sztuk igieł.

Przepływ grawitacyjny:

19 Ga. 1680 ml/hr

20 Ga. 960 ml/hr

22 Ga. 312 ml/hr

Rozmiar do wyboru zamawiającego:

19 Ga. x 0.5” (15 mm)

19 Ga. x 0.75” (20 mm)

19 Ga. x 1” (25mm)

19 Ga. x 1.5” (38mm)

20 Ga. x 0.5” (15 mm)

20 Ga. x 0.75” (20 mm)

20 Ga. x 1” (25mm)

20 Ga. x 1.5” (38mm)

22 Ga. x 0.5” (15 mm)

22 Ga. x 0.75” (20 mm)

22 Ga. x 1” (25mm)

- Ga. x 1.5” (32 mm)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Proszę o dopuszczenie bezpiecznej kaniula do podaży kontrastu w systemie zamkniętym  wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 4  paskami RTG,  przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem,  umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami  kontrastu przy ustawieniu 325 psi  i  szybką podaż kontrastu, posiadająca specjalny profil kaniuli umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu,.

- Proszę o dopuszczenie  zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o unikalnym  torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny,zabezpieczony protektorem męskim, pakowany pojedynczo,rozmiar nie mniej niż 20,06 mm waga około 1 g. Kompatybilny z końcówką   luer-lock, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie lub na równi z poliwęglanowym przezroczystym  konektorem, wystającą częściowo nad obudowę. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 208ml/min czyli 1248ml/h !!!. Wytrzymały na ciśnienie 30 PSI o objętości wypełnienia 0,22 ml.Ilość aktywacji 1000 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

dotyczące zapisów SIWZ: Czy Zamawiający w oparciu o zapis rozdziału III pkt 6 SIWZ przewiduje również możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia materiałów informacyjnych oraz dokumentów technicznych potwierdzających spełnianie przez oferowane wyroby wymagań zawartych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, zastrzega  sobie możliwość żądania katalogów, kart technicznych itp. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas weryfikacji ofert bądź na etapie realizacji umowy .

dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dot. Pakietu nr 6, poz. 14. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rozmiaru serwetek wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ:  50  x  40

Pytania do projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na modyfikację projektu umowy w § 9 na:

„Kary umowne

1.	Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

2.	w przypadku opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie i nie uzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy, 
za każdy dzień zwłoki;

ODPOWIEDŹ:  zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 0,2%

3.	gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki ilościowe) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny brutto (faktury) dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;

ODPOWIEDŹ:  zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 5%

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części  umowy.”

ODPOWIEDŹ:  zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 5%

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie rozmiary klipsów w pak 17.

ODPOWIEDŹ; rozm. uniwersalny

- Czy Zamawiający w pak 24 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej – jednorazowy (Compact), wielokomorowy z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem. 2500ml?

ODPOWIEDŹ:  Zam. dopuszcza nie wymaga

- Zwracamy się z prośbą o zwiększenie ilości łyżek laryngologicznych w pakiecie 18 pozycji 1 i 2 do pełnego opakowania tj .10szt.

ODPOWIEDŹ:  TAK

Pakiet nr 28

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie oleju silikonowego dostarczanego w kilku opakowaniach o pojemności zbiorczej co najmniej 250 ml.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o z plecionego drutu o grubości 0,36 mm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu                2,3 mm, brzegi pętli w kolorze białym.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli bez pęsety.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 28- poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki biopsyjne jednorazowe powlekane o długości 160cm lub 230 do wyboru przez Zamawiającego, kleszcze standardowe bez przyrządu do zdejmowania próbek, wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 28- poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować olejek silikonowy w fiolkach o pojemności 10ml, w opakowaniu 25 szt. po 10ml?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 28- poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły endoskopowe o średnicy narzędzia 2,3mm (wymóg SIWZ 2,4mm); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 28- poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle z siateczką do usuwania ciał obcych i fragmentów polipów  z wbudowanym uchwytem. Średnica zewnętrzna przewodu 2,3 mm, rozmiar 30 x 60mm, brzegi pętli w kolorze metalicznym, długość robocza 230cm. Zapakowana oryginalnie bez pensety?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 28- poz. 5 i 7

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji wydzieli pozycję 5 i 7 do oddzielnego pakietu np. 28A, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy - § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące Towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy?”?

ODPOWIEDŹ: Wymagana jest tylko informacja o braku możliwości realizacji dostawy rzez Wykonawcę

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„….Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy - § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio z 1% na 0,1% oraz  z 10% na 5% niezrealizowanej wartości brutto umowy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy § 12 ust. 3 podpunkt 1), 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy także w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do należytej realizacji umowy, w szczególności w przypadku:

1)	„3 – krotnej zwłoki w realizacji dostawy ….?”

2)	„powtarzającej się 3 – krotnej złej jakości przedmiotu umowy?”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

ODPOWIEDŹ: NIE, została wszczęta likwidacja wobec naszego szpitala

Dotyczy Pakietu 23.

- Wnosimy o zmianę przewidzianej do zamówienia ilości wkładów, na wielokrotność 50 szt., gdyż producent pakuje wkłady zbiorczo po 50 szt.

- DPOWIEDŹ: TAK, - 150 sztuk

- Czy Zamawiający może potwierdzić, że jednorazowe zamówienie na wkłady, będzie opiewało na minimum 50 szt.?

Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

ODPOWIEDŹ: TAK

- Czy dla pakietu 23, Zamawiający dopuści dostawy poprzez firmę kurierską?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet nr 1 poz. 4, 14, 32-33, 92-98, 105-106, 140-141, 152-155, 157, 159, 174

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycje nr: 4, 14, 32-33, 92-98, 105-106, 140-141, 152-155, 157, 159, 174 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 70mm, nr 2, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 93

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 80mm, nr 3, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 94

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 100mm, nr 5, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 95

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 90mm, nr 4, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 96

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 100mm, nr 5, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 97

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 60mm, nr 1, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 98

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedel, dł. 50mm, nr 0, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje elektrody przysercowej z wysokiej jakości czujnikiem Ag/AgCl, z mikroporowatym, „oddychającym” podłożem, z przesuniętym względem czujnika złączem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 18 poz. 5

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 18 pozycje nr: 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazowego użytku wykonaną z chromowanego metalu, zgodną z pozostałymi wymaganiami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 18 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści Łyżkę do laryngoskopu, jednorazowa, typu McIntosh, rozmiary 1, 2, 3, 4 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z tworzywa sztucznego (Macrolonu), kompatybilna z rękojeścią w standardzie ISO7376 lub równoważne, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowych. Mocowanie światłowodu w tworzywie sztucznym, zielona kropka ułatwia identyfikację ze standardem ISO7376, Wytrzymały zatrzask kulkowy (metalowy) zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego od czoła tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza nie wymaga

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy pakowane po 250szt?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106, która jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test Bowie &Dick w formie nieprzylepnego paska z przesuwającą się substancją wskaźnikową kompatybilnego 
z przyrządem PCD z pozycji 12?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 9 a oraz b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny będącej mieszanką włókien syntetycznych oraz włókien celulozy o gramaturze 57 g/m2?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 9 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowanej po 200 arkuszy z

odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli, że rękawy papierowo – foliowe oznaczone są znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma nie zawierała ołowiu ani lateksu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności  2000ml. Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, oraz uchwyty, w przypadku wybrania naszej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet 26. Czy Zamawiający dopuści zestaw siedmiogumkowy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne pakowane bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oleju silikonowego do endoskopów w pojemności 100ml z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, z zaokrągleniem do gór (3 szt. = 300 ml)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6mm lub 0,8mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętlę wykonaną z drutu o grubości wyłącznie 0,30mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siateczką o średnicy zewnętrznej przewodu 2,4mm, o rozmiarze 35mm x 51,5mm, brzeg pętli bez kolorowego pokrycia, narzędzie bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 28, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści anoskop jednorazowy o wymiarze 85/20mm lub proktoskop jednorazowy 130/20mm lub sigmoidoskop jednorazowy o wymiarach 250/20mm (do wyboru Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny sterylny do endoprotezy biodra, o poniższych różnicach w składzie:

1 x serweta z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m2, wymiary 200 x 260 cm, wycięcie w kształcie „U” o wymiarach 8,5 x 85 cm otoczone przylepcem

1 x serweta anestezjologiczna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2

1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 120 x 35 cm

1 x kieszeń foliowa samoprzylepna z kształtką, wymiary 30 x 40 cm, jednokomorowa

6 x taśma medyczna samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 65 cm - owinięcie zestawu

1 x pokrowiec na stolik Mayo 140 x 80 cm, wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 140 x 60 cm, całkowita gramatura 80g/m2

1 x serweta z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 200x 150 cm

1 x serweta z przylepcem, wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 120 x 90 cm

1 x obłożenie na dodatkowy stolik wykonane  z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 120 x 90 cm

2 x plastikowy pojemnik niebieski nieprzeźroczysty z podziałką, 500 ml

1 x strzykawka 100 ml tzw. ""Żaneta""

3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2), wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość 138 cm

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2),  mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar L (długość min. 125 cm)

20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

15 x serweta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

1 x dren CH24, długość 300cm, z końcówką ortopedyczną

Serweta z wycięciem ""U"" oraz serweta anestezjologiczna wykonane z włókniny sms o gramaturze 50g/m2, ze wzmocnieniem o gramaturze 80g/m2, chłonność 680%

Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC,  posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: karton zewnętrzny plus wewnętrzna folia

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny sterylny do endoprotezy kolana, o składzie:

1 x serwera z chłonnego, trójwarstwowego laminatu  o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 230 x 320 cm, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m2, samouszczelniający się otwór o śr. 7 cm, zintegrowana z torba do przechwytywania płynów

1 x serweta pod nogę wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 200 x 150 cm

1 x pokrowiec na stolik Mayo 140 x 80 cm, wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 140 x 60 cm, całkowita gramatura 80g/m2

1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 65 cm - owinięcie zestawu

1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 80 x 30 cm

2 x taśma medyczna samoprzylepna 10 x 50 cm

2 x ręczniki z włókniny kompresowej 30 x 30 cm

3 x miska plastikowa okrągła, wysokość 5 - 6 cm, szerokość denka 9 - 10 cm, poj. 500 ml

2 x  strzykawka 100 ml tzw. ""Żaneta""

3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2),  wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha  mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość 138 cm)

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2),  wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy, niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar L (długość min. 125 cm)

40 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

15 x serwta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka,  bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

1 x dren CH24, długość 300cm, z końcówką ortopedyczną

2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z zapinką

1 x dren Redona 16 CH

1 x butla Redona niskociśnieniowa, ściskana

Serweta główna wykonana z grubego, wytrzymałego lmaninatu, szczególnie dedykowanego do operacji ortopedycznych, składającego się z warstwy wiskozy, folii oraz polipropylenu, towrzącego zwartą strykturę, masa powierzchniowa laminatu 60 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność 600 %, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać  wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich

Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC,  posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: karton zewnętrzny plus wewnętrzna folia

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, pozycja 3 
"Zestaw operacyjny sterylny do artroskopii kolana, skład:

1 x serwera z chłonnego, trójwarstwowego laminatu  o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 230 x 300 cm, laminat dwuwarstwowy 60g/m2, wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2, samouszczelniający się otwór o śr. 7 cm

2 x serweta pod nogę wykonana z laminatu polipropylnowo - polietylenowego o gramaturze min. 43 g/m2 o wymiarach 120 x 90 cm

1 x pokrowiec na stolik Mayo 140 x 80 cm, wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 140 x 60 cm, całkowita gramatura 80g/m2

1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 65 cm - owinięcie zestawu

1 x pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, wymiary 80 x 30 cm

2 x taśma medyczna samoprzylepna 10 x 50 cm

2 x ręczniki z włókniny kompresowej 30 x 30 cm

3 x fartuch chirurgiczny przedłużony (ortopedyczny) z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych, tj. z przodu operatora oraz na rękawach min. do wysokości łokcia (gramatura wzmocnienia 40 g/m2, łącznie w strefie krytycznej 75 g/m2),  wzmocnienia naklejone na zewnątrz fartucha, mankiet poliestrowy niepylący, fartuch zaprojektowany w sposób umożliwiający wiązanie najpierw na „brudno”, a potem „na czysto”, rozmiar XL (długość 138 cm)

20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8 - warstwowy, 10 x 10 cm, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

3 x serwta z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstowowa, 45 x 45 cm, nitka RTG oraz tasiemka, bardzo wysoka chłonność (czas tonięcia wg PN EN 14 079 poniżej 2 s)

1 x dren do ssaka 24CH, długość 200 - 210 cm

1 x miska plastikowa okrągła, wysokość 5 - 6 cm, szerokość denka 9 - 10 cm, poj. 500 ml

1 x taśma - rzep służąca do organizacji przewodów

1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z zapinką

Serweta główna wykonana z grubego, wytrzymałego lmaninatu, szczególnie dedykowanego do operacji ortopedycznych, składającego się z warswy wiskozy, folii oraz polipropylenu, towrzącego zwartą strykturę, masa powierzchniowa laminatu 60 g/m2, wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność min. 680 %, laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny, musi w pełni odpowiadać  wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich

Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie tyvec - folia, oznakowany etykietą z pełną indektyfikacją składu, znakiem CE potwierdzjącym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42 EEC,  posiadający samoprzylepnce odcinki służącego do wklejania do dokumnetacji zabiegu. Podwójne opakowanie: podwójne opakowanie: karton zewnętrzny plus wewnętrzna folia

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 260cm w kształcie litery "T"  z otworem o wymiarach 30 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. System podwójnego zabezpieczenia – wewnętrzna torba foliowa, oraz karton zewnętrzny.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 2-4, 13

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho / mokro 110/100 kPa, chłonność 600%?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na sprzęt medyczny w formie beretu z gumką, wykonaną z folii PE o grubości 35 µm, o wymiarach w stanie rozciągniętym 120 x 120 cm, w stanie spoczynku 70 x 70 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm w zestawie z taśmą medyczną 10 x 50 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H2O?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 7, 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długościach: rozmiar M- 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości dla rozmiaru XL – 138 cm, lub w rozmiarze XXL o długości 157 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu typu folia – papier?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia lędźwiowego, skład:
1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 56g/m2 (zamiast 42 g/m2), wymiar 70 x 50 cm (zamiast 75 x 45 cm 
1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 56 g/m2, wymiary 50 x 75 cm (zamiast 50 x 60 cm) z otworem przylepnym o średnicy 7 cm (zamiast 10cm)
1 x strzykawka 2 ml (zamiast 3ml)
1 x strzykawka 5 ml
1 x igła 1,2x40mm
1 x igła 0,5x25mm
10 x kompres z gazy 17N 8W (zamiast z  włókniny 30 g/m2, 4 – warstwowe), wymiar 7,5x7,5cm 
1 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm 
1 x pęseta plastikowa 13 cm
Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier (zamiast twardy blister, podzielony na 3 komory), etykieta z pełnym składem oraz min. 2 naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia centralnego, o składzie:
1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 54 g/m2 (zamiast 42 g/m2), wymiar 50 x 70 cm (zamiast 75 x 45 cm)

1 x serweta chłonna z warstwą folii, masa powierzchniowa 56 g/m2, wymiary 50 x 75 cm z centralnym otworem nieprzylepnym 6cm x 8cm (zamiast 45 x 75cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu)
10 x kompres z gazy 17 - nitkowej, 7,5 x 7,5 cm 
10 x tupfer z gazy w kształcie kuli, wykrój gazy 17 - nitkowej 20 x 20 cm 
1 x pęseta plastikowa 
1 x strzykawka 10 ml
1 x strzykawka 20 ml
1 x igła 0,8 x 40 mm
1 x igła 1,2 x 40 mm
1 x ostrze nr 11
1 x imadło metalowe 15 cm (zamiast 13 cm)
Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier (zamiast twardy blister, podzielony na 2 komory), etykieta z pełnym składem oraz min. 2 naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylną taśmę medyczną w rozmiarze 10 x 50 cm?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki do rąk, wykonane ze 100% celulozy o gramaturze 56g/m2, chłonność 530%?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typu II zawiązywane na gumki?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o długości wkładki modelującej 10,5cm +/- 0,5cm?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne zawiązywane na troki o wymiarach:

?

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2 o wymiarach:

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, z możliwością wywinięcia części przedniej i utworzenia dodatkowej warstwy pochłaniającej pot, o wymiarach:

?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z trokami wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 o wymiarach:

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, dotyczy pozycji pomiędzy pozycją 3 , a pozycją 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, dotyczy pozycji pomiędzy pozycją 3 , a pozycją 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy ok.53cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, dotyczy pozycji pomiędzy pozycją 3 , a pozycją 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o średnicy ok.47cm?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 7, dotyczy pozycji pomiędzy pozycją 3 , a pozycją 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną w włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, zakładaną przez głowę w kolorze granatowym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pościel z poszwą o wymiarach 210cm x 160cm i prześcieradłem o wymiarach 210cm x 150cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

ODPOWIEDŹ: Tak, ale wyłącznie dotyczy rozmiaru

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe występujące w rozmiarach od S do XXL?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści sukienkę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch występujący w uniwersalnym rozmiarze L?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 38cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 25m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce dostępny w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga kolory; białego lub zielonego lub niebieskiego

Pakiet 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x100x200?

ODPOWIEDŹ: ww pakiet nie ma tej pozycji

Pakiet 9, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zamiennik dla oryginalnego papieru, o rozmiarze 114x150x9,3?

ODPOWIEDŹ: ww pakiet nie ma tej pozycji

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści kaniule z następującym opisem:

„Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta”

Powyższych kaniul Zamawiający używał w poprzednich latach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych cechach:

„Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta”

Powyższych kaniul Zamawiający używał w poprzednich latach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis o konieczności polerowania igieł ultradźwiękami oraz posiadania potrójnieściętego ostrza?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja 7c – Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy dopuszcza

- Pakiet nr 2, Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie strzykawki posiadały rozszerzoną skalę pomiarową?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poniższym opisie:

„Strzykawkaa dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów”

Powyższych strzykawek Zamawiający używał w poprzednich latach

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja nr 9 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

- Pakiet nr 2, Pozycja nr 12 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy o następującym opisie:

„Aparat do przetoczeń płynów, bez zawartości lateksu, wolny od plastyfikatorów ftalanowych DEHP, nazwa producenta na przerządzie, dren długości 165 cm, miejsce na kolec po uzyciu, pakowany w blister papierowo foliowy, informacja o braku ftalanów na opakowaniu  Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów , igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie”

Zamawiający używał powyższych przyrządów w poprzednich latach

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja nr 13 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy o poniższym opisie:

„Aparat do przetoczeń krwi, bez zawartości lateksu, wolny od plastyfikatorów ftalanowych DEHP, nazwa producenta na przerządzie, dren długości 165 cm, miejsce na kolec po uzyciu, pakowany w blister papierowo foliowy”

Zamawiający używał powyższych przyrządów w poprzednich latach

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja 15 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja 16 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja 17 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Pozycja 18 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 28, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 10mm?

”Pętla endoskopowa owalna jednorazowa  do polipektomii NA ZIMNO, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, średnica 10 mm, z plecionego drutu o grubości 0,2 lub 0,3mm do wyboru przez Zamawiającego; schowana w osłonce, z pamięcią kształtu Regulowane średnice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 3-10mm; średnica narzędzia 2,4 mm długość robocza 230 cm kompatybilna z endoskopami  firm: Pentax, Olympus, Fuji”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zm., dalej PZP) wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1 dotyczące Pakietu 4 poz. 1-2

Zamawiający wymaga spełnienia normy ASTM D 6124 oraz ASTM D 5151. Są to amerykańskie normy stosowane wobec rękawic medycznych  na potwierdzenie takich właściwości jak:

- nieobecność dziur (ASTM D 5151)

- zawartość pudru ( ASTM D 6124)

gdzie w europejskich standardach ma to odzwierciedlenie w normie EN 455 cz.1 – nieobecność dziur,  EN 455 cz.3 – zawartość pudru . W związku z powyższym że zamawiający wymaga już zgodności z podstawową normą medyczną EN 455  wynikającą z ustawy o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC prosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia standardów ASTM D 6124 oraz ASTM D 5151 gdyż pokrywają się one ze wspomnianym EN 455 oraz nie są wymagane na  rynku europejskim.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 2 dotyczące Pakietu 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach  rękawic o lepszym poziomie AQL 1.0, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Jednocześnie zapewniamy, iż wszystkie pozostałe parametry pozostają zgodnie z SIWZ

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 3 dotyczące Pakietu 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o rozciągliwości minimum 700%, jednocześnie zapewniamy że oferowane rękawice są elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 4 dotyczące Pakietu 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby rękawice były pozbawione tiuramów

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 5 dotyczące Pakietu 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców ( powierzchnia mikroteksturowana poprawia właściwości chwytne), wydłużenie przed starzeniem min. 500 %, po starzeniu min. 400 %, odporne na działanie siły mechanicznej, siła zrywające przed starzeniem min. 9 N,  po starzeniu min. 8 N, AQL 1,0.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 4 dotyczące Pakietu 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełnienia standardów normy ASTM D 6319 gdyż nie jest wymagana na  rynku europejskim.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 6 dotyczące Pakietu 4 poz. 1-2 oraz 6

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 1 ( z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3  lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet nr 28 czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,3,4

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że załączony na stronie wzór umowy dotyczy postępowania nr ZP/PN-6/2020, ponieważ w nagłówku występuje numer postępowania ZP/PN-5/2020.

ODPOWIEDŹ: TAK, ( naniesiono poprawkę)

- Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia cząstkowego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

- Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej/wadliwej części zamówienia cząstkowego

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

- Dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

- Dotyczy sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz sposobu przygotowania oferty

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczna w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem i zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych?

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 9

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 a-i) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania finansów publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe płaskie i z zakładką o gramaturze papieru 70 g/m², wyższa gramatura niż wymagana w SIWZ gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów, a tym samym jest parametrem lepszym niż wymagany?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia), czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Poz. 1h - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji z zakładką o wymiarze 30cmx7cmx100m?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Anna wilkanowska – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

(podpis oryginalny w aktach sprawy)