Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 6/2/20

Nasza data: 14.07.2020rok

Numer ogłoszenia : 559259– N - 2020; data zamieszczenia: 07.07.2020r

Termin składania ofert: 17.07.2020 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 6 /2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniu 13 lipca 2020 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 6/2020 pn.  „Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 36 pakietów”

PYTANIA;

Zad.4

Poz.1

1.Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych czy bezpudrowych zgodnych z normą ISO 14001?

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiaru, jednak z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu,  pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w  kolorze fioletowym,  grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III.. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL.

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiaru, jednak z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu.

4.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane rękawice mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.3

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych o min. długości 240 mm, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL. Opakowanie max. 100 sztuk w zależności od rozmiaru. Nadmieniamy, że rękawice wykonane ze zwykłego winylu nie mogą posiadać III kategorii środka ochrony osobistej z uwagi na właściwości tego materiału.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,09mm.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,07mm, o długości min. 240mm.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez wewnętrznej warstwy pokrytej poliuretanem.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.4

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, grubości na dłoni 0,185 ± 0,02 mm , mankiecie min. 0,145mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Opakowanie folia-folia.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,22±0,01 mm, dłoni 0,20±0,01 mm, mankietu 0,17±0,01 mm, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Opakowanie folia-folia.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.5

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie. Pragniemy nadmienić iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks (warstwa nitrylu ma kontakt z dłonią), pokrytej CPC (Cetylpyridinium chloride), Darvan L i Silikonem, o grubości na palcu 0,25mm, AQL – 0,65, wydłużenie przed starzeniem 925 – 1025 %, kolor brązowy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych, syntetycznych polichloroprenowych (Neoprenowych) z syntetyczną warstwą polimerową. Syntetyczna powłoka polimerowa (wewnętrzna powierzchnia) ułatwia zakładanie zarówno na suche jak i wilgotne dłonie, o parametrach: kolor brązowy, grubość na palcu 0,23mm, AQL-0,65, Siła zrywu przed starzeniem 13 N, wydłużenie przed starzeniem 780-820%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, wewnętrzna warstwa ułatwiająca nakładanie wykonana z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min 0,34 mm, grubość na dłoni min. 0,24 mm, długość min 280 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego i dodatkowo mankiet rolowany, opakowanie foliowe, podciśnieniowe, z zawartością protein <50ug/g

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 badania na przenikalność min. 25 cytostatyków wg ASTM D 6978-05, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 150 sztuk (XL po 135 sztuk)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Anna Wilkanowska – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie